&#13;

<p style="text-indent: 2em;">第一条、为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保公司财产安全和生产安全，特制定本制度。</p><p style="text-indent: 2em;">第二条、安全保卫工作，要认真落实责任制，各科室负责人是本科室安全防卫工作的主要负责人 ，每位员工都对安全防卫工作负有直接责任。</p><p style="text-indent: 2em;">第三条、公司设保安部，负责公司安全工作。</p><p style="text-indent: 2em;">第四条、公司各部门成立安全保卫工作督查小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时报告并采取措施解决。</p><p style="text-indent: 2em;">第五条、经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训，提高安全意识。</p><p style="text-indent: 2em;">第六条、各部门安全保卫工作要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就。</p><p style="text-indent: 2em;">第七条、落实防火措施</p><p style="text-indent: 2em;">1、办公室、仓库和宿舍楼设置的消防栓，不得用作他用，各部门应定期检查消防栓是否完好无损；</p><p style="text-indent: 2em;">2、办公楼、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；</p><p style="text-indent: 2em;">3、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；</p><p style="text-indent: 2em;">4、进行明火作业（如电焊等），应先报领导批准，同时采取必要的防护措施；</p><p style="text-indent: 2em;">5、防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；</p><p style="text-indent: 2em;">6、宿舍与仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂在一起。</p><p style="text-indent: 2em;">第八条、抓好安全用电</p><p style="text-indent: 2em;">1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；</p><p style="text-indent: 2em;">2、严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生活场所使用电炉；</p><p style="text-indent: 2em;">3、配电房、空调机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。</p><p style="text-indent: 2em;">第九条、落实防盗措施</p><p style="text-indent: 2em;">1、仓库、办公大楼应设有门卫；</p><p style="text-indent: 2em;">2、财务室、档案室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；</p><p style="text-indent: 2em;">3、重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和各种电器；</p><p style="text-indent: 2em;">4、公共财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；</p><p style="text-indent: 2em;">5、严格公司大院的车辆管理。上班时间机动车辆、自行车等进入大院，应按规定有序停放，严格控制外单位车辆乱停乱放。</p><p style="text-indent: 2em;">第十条、安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。</p><p style="text-indent: 2em;">第十一条、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。</p><p style="text-indent: 2em;"/><p style="text-indent: 2em;"><span class="sanjiaoxing"/></p>&#13;